Техническое задание на выполнение расчета по определению категорий по взрывопожарной
 и пожарной опасности и класса зон по ПУЭ 
ООО «Авангард»

  (наименование организации)

Исходные данные для расчета
	№

п/п
	Наименование

помещения
	Пожарная нагрузка (полный перечень) и оборудование, находящиеся в помещении
	Масса пожарной нагрузки
	Площадь занимаемая пожарной нагрузкой, м
	Площадь помещения, м2
	Высота размещения пожарной нагрузки, м
	Высота помещения, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

	Кладовая
	древесина
бумага

картон
	100кг
50кг
70кг
	вся площадь помещения
	55
	2,3
	3,0

	2

	Гараж
	резина
масло моторное

бензин в канистрах
автомобиль -2 шт
	500кг
200кг
5шт*10л
	50
	100
	2,0
	3,0

	3


	Мастерская
	ветошь

мебель деревянная

смазка
	10кг

200кг

30кг
	менее 10 метров
	20
	1,0
	3,0

	4


	Производство
	Мебельное производство, присутствуют горючие пыли;

пиломатериалы
	50кг

1000кг
	вся площадь помещения
	300
	1,0
	3,0

	5
	Венткамера
	Пожарной нагрузки нет
	-
	-
	8
	-
	3,0

	6
	Сварочный участок
	Баллоны с ацетиленом;

Ацетилен – 2 баллона по 10 л
	2*10л
	4 
	25
	1,6
	3,0

	7
	Котельная
	-
	-
	-
	15
	-
	5


Производство оснащено аварийной вентиляцией кратностью 3.

Техническое задание представил:

_________________________________________________________________


ОБРАЗЕЦ
_________________________________________________________________

м.п.
